MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Nome das obras:	Extensão de Redes de Energia e Iluminação Publica.

Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO TROMBUDO

Endereço Obras:	RIBEIRÃO KINDEL,

RUA AMADEU HERCILIO DA SILVA.

1º	Objetivo: Dotar de Rede de Energia Elétrica e Deslocamento de rede nas ruas do município de BRAÇO DO TROMBUDO.

2º	Condutores:

Para cada situação especifica, a condutibilidade será por cabos de alumínio de CA 2 AWG, Cabo de Aluminio CAA 4, Cabo de Cobre Nu 25mm.

3º	Atendendo as normas regulamentares de proteção, serão aplicados , pára-raios, e aterramentos, conforme determinação na NTB.

4º	Serão usados nas obras os Postes conforme projeto aprovado:

DT 10x150

DT 10x300

DT 11x300

5º	Será aplicado na Obra de Extensão de Rede: Transformador Monofasico 37.50 Kva, na classe 25kv, conforme projeto.

Obs :	Os serviços deverão ser executados por profissional ou empresa habilitada, com registro no CREA e deverão apresentar ART de execução.

Braço do Trombudo, 30 de Outubro de 2012.